Belüftungssystem für Belebungsbecken

Die Belüfter werden unterhalb der Verteilerrohrleitungen montiert. Die so entstandenen Gitter werden stationär, direkt auf der Beckensohle des Belebungsbeckens installiert.

Bauart der Belüfter : 	Membranrohrbelüfter

Hersteller

Fabrikat : 	CONVITEC o.glw.

Fabrikat gewählt:	____________________

Typ :	Ecoflex

Typ gewählt:	____________________

Werkstoffe 	
Material Verteilerrohrleitung:	Polypropylen SDR 17,6

Material Verteilerrohrleitung gewählt:	____________________

Material Membranträgerrohr:	Polypropylen SDR 17,6

Material Membranträgerrohr gewählt:	____________________

Material Verbindungsteil:	Polypropylen GF 30

Material Verbindungsteil gewählt:	____________________

Material Membran:	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Material Membran gewählt:	____________________

Material Befestigung/Abstützung:	Edelstahl 1.4571

Material Befestigung/Abstützung gewählt:	____________________

Abmessungen

Länge Belüfter:	____________________ mm

Durchmesser Belüffter:	____________________ mm

Länge Verteilerrohrleitung:	____________________ cm

Durchmesser Verteilerrohrleitung:	____________________ cm

Membranfläche pro Belüfter:	____________________ m²

Anzahl Gitter:	____________________ Stück

Anzahl Belüfter pro Gitter:	____________________ Stück

Anzahl Belüfter gesamt:	____________________ Stück

Belegungsdichte:	____________________ %

Anschlussgröße Luftleitung DN:	____________________ mm

Anschlussgröße Kondensatleitung DN:	____________________ mm

Auslegungs-/Bemessungswerte:

Lastfall 1:

Sauerstoffeintrag (Reinwasserwert):	____________________ kgO2/h

Eintauchtiefe:	____________________ m

Spezifischer Sauerstoffeintrag:	____________________ gO2/Nm³*mET

Luftmenge:	____________________ Nm³/h

Resultierende Beaufschlagung:	____________________ Nm³/m²*h

Druckverlust:	____________________ mbar

Lastfall 2:

Sauerstoffeintrag (Reinwasserwert):	____________________ kgO2/h

Eintauchtiefe:	____________________ m

Spezifischer Sauerstoffeintrag:	____________________ gO2/Nm³*mET

Luftmenge:	____________________ Nm³/h

Resultierende Beaufschlagung:	____________________ Nm³/m²*h

Druckverlust:	____________________ mbar

Gewährleistung / Lebensdauer

Erwartbare Standzeit : 	____________________  Jahre

Gewährleistete Standzeit : 	____________________  Jahre

Wartung / Membranwechsel

Regelmäßige Wartung erforderlich:	ja □     nein □

Reinigung vor Ort möglich:	ja □     nein □

Membranwechsel vor Ort möglich: 	ja □     nein □

Zeit für Membranwechsel komplett:	____________________  Mannstunden